## Hoja1
| eventType | Familia | Severidad | Variables y sensores | Trigger | Condición en el tiempo | Acciones | Actuador | Evidencia mostrada en el demo
1 | Temperatura/Humedad fuera de rango | Shadow | WARN | temperature | Botón "Activar HVAC de emergencia" | Sí (alerta cuando >5s) | hvac = ON | HVAC | Device shadow (desired/reported)
|  |  |  | humidity | 15 °C < temperature < 32°C |  | Alerta visual en dashboard |  | Alerta visual en dashboard
|  |  |  | Sensor de temperatura | 20% < humidity < 80% |  | Device shadow |  | Evento registrado en tabla de eventos
|  |  |  | Sensor de humedad |  |  | Registro en DynamoDB
2 | Batería de respaldo baja | Shadow | WARN | battery | Botón "Activar generador" | Sí (alerta cuando >5s) | generator = ON | Generador | Device shadow (desired/reported)
[5 empty] | battery < 20% |  | Alerta visual en dashboard |  | Alerta visual en dashboard
[7 empty] | Device shadow |  | Evento registrado en tabla de eventos
Registro en DynamoDB
3 | Encender sistema de extinción de incendios | Shadow | CRITICAL | co | Botón "Alerta incendio" | Sí (alerta cuando >5s) | extinguisher = ON | Sistema de extinción | Device shadow (desired/reported)
|  |  |  | fire | co > 50 ppm |  | Alerta visual en dashboard |  | Alerta visual en dashboard
|  |  |  | extinguisher |  |  | Device shadow |  | Evento registrado en tabla de eventos
|  |  |  | Sensor de CO |  |  | Registro en DynamoDB |  | Alerta crítica enviada por SNS (email)
4 | Alerta de intruso | Emergencia | CRITICAL | credencial (text input) | Botón "Alerta intruso" | No (inmediato) | door = "BLOQUEADA" | Puerta | Alerta visual en dashboard
|  |  |  | attempts | Acceso cuando credencial termina en E32 |  | message = "Alerta de intruso" |  | Evento registrado en tabla de eventos
|  |  |  | door | Si credencial != E32 --> Acceso no autorizado |  | Alerta visual en dashboard |  | Alerta crítica enviada por SNS (email)
|  |  |  | message | Cada "acceso no autorizado" incrementa attemtps +1 |  | Registro en DynamoDB |  | Simulación en Wokwi
[5 empty] | Cuando attempts = 3 --> Alarma de intruso |  | Alerta mediante SNS
Simulación en Wokwi
5 | Alerta de incendio | Emergencia | CRITICAL | co | Botón "Alerta incendio" | Sí (alerta cuando >5s) | door = "ABIERTA" | Puerta | Alerta visual en dashboard
|  |  |  | fire | co > 50 ppm |  | message = "Evacuación por incendio" | Sistema de extinción | Evento registrado en tabla de eventos
|  |  |  | Sensor de CO |  |  | Alerta visual en dashboard |  | Alerta crítica enviada por SNS (email)
Registro en DynamoDB
Alerta mediante SNS